**(ФОРМА)**

**Заявка на оказание сервисных услуг**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Компания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ просит Вас оказать следующие сервисные услуги:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид и производитель техники | ДГУ |
| Модель |  |
| Количество |  |
| Заводской номер машины (рамы) |  |
| Модель и номер двигателя |  |
| Год выпуска |  |
| Показание мото-счетчика (м.ч.) |  |
| Вид планируемых работ:  |  □ ТО □ ремонт □ диагностика |
| Причина обращения (краткое описание) |  |
| Место проведения работ | □ по месту расположения техники □ на базе Исполнителя |
| Адрес нахождения техники | г. Москва, ул. 7-ая Кожуховская, д.9 |
| Транспортировка, если потребуется | □ транспорт Исполнителя □ транспорт Заказчика |
| Предполагаемая дата и время проведения работ |  |
| Ответственные с правом подписи (ФИО, должность, телефон ) |  |

Оплату услуг ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» согласно заявки на оказание сервисных услуг гарантируем.

Должность, ФИО, подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Калькуляция (Прайс-лист) на оказание сервисных услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуг/ перечень работ** | **Кол-во, ед.** | **Цена за ед., руб.** | **Стоимость, руб.** |
| *Услуги* |
| 1 | Выполнение работ согласно технологической карте ТО-1 полугодовое *Перечень работ:** проверить уровень охлаждающей жидкости и масла;
* проверить работу подогревателя;
* произвести пробный запуск ДГУ, зафиксировать остаток количества топлива;
* очистить воздушный фильтр сжатым воздухом;
* проверить концентрацию антифриза в системе охлаждения;
* проверить вентиляционную трубу картера;
* проверить патрубки и соединения системы впускного воздуха;
* проверить демпфера коленчатого вала;
* произвести инспекцию зарядного устройства АКБ;
* проверить состояние крепежных и электрических соединений;
* проверить проемы охлаждения силового генератора;
* обслужить аккумуляторные батареи: удалить окись с выводов батареи и наконечников проводов, протереть насухо поверхность батареи и убедиться в отсутствии трещин и подтеканий электролита, вывернуть пробки и прочистить вентиляционные отверстия, проверить уровень электролита и обеспечить работу аккумулятора в соответствие с инструкцией по его эксплуатации. ;
* проверить соединения системы выпуска отработавших газов;
* проверить контрольно-измерительные приборы и указатели на пульте управления;
* провести уборку в помещении после работ.

  |  |  |  |
|  |
|  |
| **ИТОГО за ТО-1 для \_\_\_\_\_\_\_ единицы техники:****рублей, в т.ч. НДС 20%**В стоимость включена утилизация отработанных технических жидкостей и материалов |

1. Все цены включают НДС по ставке 20 %.
2. Исполнитель имеет право изменить тарифы согласно условиям п. 4.3. Договора оказания сервисных услуг № 2022 г.
3. Срок оказания услуг – в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней после получения авансового платежа в соответствии с п. 4.5. Договора.
4. На Услуги, выполненные с использованием запасных частей и расходных материалов Исполнителя, устанавливается гарантийный срок:
* техническое обслуживание и регулировочные работы – 6 (шесть) месяцев или наработка не более 250 мото-часов (в зависимости от того, что наступит раньше);
* ремонтные работы – 1 (один) год или наработка 250 мото-часов (в зависимости от того, что наступит раньше),
* запасные части и материалы, используемые в процессе ремонта - 1 (один) год или наработка 250 мото-часов (в зависимости от того, что наступит раньше), но не более гарантийного срока на используемые в процессе ремонта запасные части и материалы.
1. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания окончательного наряд-заказа на выполнение работ, подтверждающего факт выполнения работ, полномочными представителями обеих Сторон.